## Relatório de Não Conformidade
REGISTRO DE NÃO CONFORMIDADE (RNC)
Unidade: | TECNOLENS
Nº da RNC: | 02_2024 | Data da Abertura: | 2024-02-22
Origem: | ( ) Insumo ( ) Produto ( ) Indicador ( X ) Auditoria ( ) Equipamento de Medição ( ) Processo ( ) Fornecedor ( ) Testes de Qualidade ( ) Outros
Classificação | ( X ) Crítico ( ) Maior ( ) Menor ( ) Oportunidade de Melhoria
Requerimento/Requisito: (Inserir o número do requisito e sua descrição de acordo com a norma, procedimento/documento identificando a não conformidade) | NBR ISO 13.485/2016 - Requisito 8.5.2 - A organização deve adotar ações para eliminar as causas de não conformidades, de forma a prevenir sua recorrência. Quaisquer ações corretivas necessárias devem ser adotadas sem atraso indevido. Ações corretivas devem ser proporcionais aos efeitos das não conformidades encontradas.
Descrição da Não Conformidade: (Descrever a não conformidade encontrada) | As métricas ou indicadores, bem como os parâmetros dos processos, não foram contemplados como fontes de não conformidades e geração de planos dentro do QMS.
Evidência da Não Conformidade: (Inserir as evidências da não conformidade citada acima: foto, print, link, etc.)
Gerenciamento de Risco
Frequência: | ( ) Rara ( ) Ocasional ( x ) Frequente
Risco: | ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto
Tratativas da Não Conformidade
Causa Raiz: (Para identificação da causa raiz, utilizar no mínimo 2 ferramentas de qualidade para identificação. Ferramentas de qualidade são: Diagrama de Ishikawa, Brainstorming, 5 Porquês e Gráfico de Pareto.) | As métricas ou indicadores, bem como os parâmetros dos processos, não foram contemplados como fontes de não conformidades e geração de planos dentro do QMS.
Ação de Contenção: (Se aplicável)
Ação sobre a Não conformidade: | ( ) Aprovar sob concessão ( ) Rejeitar ( ) Corrigir
Gerar plano de ação: | Vide aba: Plano de Ação
Conclusão
Análise Crítica da Eficácia: (O problema foi resolvido?) | ( ) Eficaz ( ) Não eficaz
Evidência da Implementação: (colocar fotos e/ou registros)
Responsável: |  | Data do Fechamento:

## Plano de Ação
PLANO DE AÇÃO ¦ PLAN DE ACCIÓN
Laboratório, Área ou Projeto: Nombre de proyecto, area o Lab: |  | TECNOLENS |  |  | AÇÕES PLANEJADAS (ACCIONES PLANEADAS): 0 |  | Percentual de Conclusão:
AÇÕES COMPLETAS (ACCIONES COMPLETAS): 1
Nº Registro: |  | 02_2024 |  |  | AÇÕES EM ANDAMENTO (ACCIONES EN CURSO): 2 |  | 33.33%
AÇÕES PRIORIDADE EM ANDAMENTO (ACCIONES PRIORIDAD EN CURSO): 0
Nº Ação ¦ Acción | Input | Problema | Lab | KPI | Descrição ¦ Descripción | Classificação¦ Clasificación | Status | Prioridad | Quem¦Quién? Responsavel | Quando¦ Cuando 1° Deadline | Quando¦ Cuando Deadline | COMENTARIOS | Ação Eficaz ¦ Acción Eficaz?
1 | QMS |  | Visolab | N/A | Definir e identificar os principais indicadores e parâmetros de controle de processos e matérias-primas como fontes de Não Confiormidade dentro do laboratório. | Corretiva | En Curso/Andamento | S | Jaldo Reis | 2024-03-15
2 | QMS |  | Visolab | N/A | Treinamento dos colaboradores para correta gestão de não conformidades preventivas e/ou corretivas | Corretiva | Completa/Concluído | S | Jaldo Reis | 2024-02-25 |  | Colaboradores e lideres treinados e instruidos a respeito do PSQ.022 | Eficaz
3 | QMS |  | Visolab | N/A | Realizar acompanhamentos nas áreas para verificar a implementação de ações, caso seja necessário devido ao não cumprimento dos parâmetros. | Corretiva | En Curso/Andamento | S | Jaldo Reis | 2024-03-01
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

## Diagrama de Ishikawa
FERRAMENTA DE QUALIDADE: DIAGRAMA DE ISHIKAWA (ESPINHA DE PEIXE)
| Materiais | Método |  | Mão-de-obra
Problema
| Matéria-prima |  | Meio ambiente |  | Medida

## 5 Porquês
FERRAMENTA DE QUALIDADE: 5 PORQUÊS
Problema:
|  | Pergunta | Resposta
1° Por quê?
2° Por quê?
3° Por quê?
4° Por quê?
5° Por quê?
Causa Raiz Identificada?
|  | Pergunta | Resposta
1° Por quê?
2° Por quê?
3° Por quê?
4° Por quê?
5° Por quê?
Causa Raiz Identificada?
|  | Pergunta | Resposta
1° Por quê?
2° Por quê?
3° Por quê?
4° Por quê?
5° Por quê?
Causa Raiz Identificada?

## Brainstorming
FERRAMENTA DE QUALIDADE: BRAINSTORMING (Na utilização dessa ferramenta, é necessário utilizar mais uma ferramenta para embasamento)
PARTICIPANTES
1 | 8 | 15
2 | 9 | 16
3 | 10 | 17
4 | 11 | 18
5 | 12 | 19
6 | 13 | 20
7 | 14 | 21
PROBLEMA
IDEIAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## Gráfico de Pareto
FERRAMENTA DE QUALIDADE: GRÁFICO DE PARETO
Descrição | Incidência | % Percentual | % Acumulada
Exemplo 1 | 11 | 27.5% | 27.5%
Exemplo 2 | 10 | 25% | 52.5%
Exemplo 3 | 9 | 22.5% | 75%
Exemplo 4 | 4 | 10% | 85%
Exemplo 5 | 3 | 7.5% | 92.5%
Exemplo 6 | 2 | 5% | 97.5%
Exemplo 7 | 1 | 2.5% | 100%
40